Ответ

об устранении выявленных нарушений   предписания №1139 от 24 апреля 2017 г.

УНДиПР ГУМЧС России по РБ

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | отметка о выполнении (указывается толь выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить соответствие уровней напряженности элетрического поля на рабочих местах с порядковыми номерами 1-7 в кабинете информатики | СанПиН2.2.2./2.4.1.340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ» | 24.04.2017 г. и постоянно | Выполнено |
| 2 | Расписание уроков 2016-2017 г. привести в соответствие | ст.28ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.10.8 СаНПин2.4.2.2821-10 | 20.08.2017 г. | Выполнено |
| 3 | Мебель в учебных кабинетах начальных классах привести в соответствии с ростовозрастными показателями детей | П.5.3. табл. 1 СанПиН 2.4.2.2821-10 | 20.08.2017 г. | выполнено |
| 4 | Произвести цветовую маркировку учебной мебели (столы, стулья) соответственно росту обучающихся путем ее нанесения на видимую боковую наружную поверхность в виде круга или полос | ст.28ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.10.8 СаНПин2.4.2.2821-10 и п.5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 | 20.08.2017 г. | Выполнено |
| 5 | В группу дошкольного образования приобрести наматрасники | ст.28ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999 г и п.17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 | 20.08.2017 г. | выполнено |
| 6 | В буфетной группы дошкольного образования меечные ванны для мытья столовой посуды оборудовать гибким шлангом с душевой насадкой | ст.28ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999 г., и п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 | 20.08.2017 г. | выполнено |
| 7 | Проводить «С» витаминизацию 3-х блюд | ст.28ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999 г.и п.6.9 таблицы приложения 4 СанПиН 2.4.5.2409-08 | 24.04.2017 г. и постоянно | выполнено |
| 8 | На пищеблоке в горячем цехе над плитами оборудовать приточно-вытяжную механическую вентиляцию | ст.17 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999 г.и п.4.12. СанПиН 2.4.4.2409-08 | 24.04.2017 г. и постоянно | выполнено |
| 9 | На пищеблоке не использовать разделочные доски прессованной фанеры с трещинами и механическими поврещдениями | ст.17 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999 ги п.4.12. СанПиН 2.4.4.2409-08 | 24.04.2017 г. и постоянно | выполнено |
| 10 | Обеспечить соответствие ежедневного меню питания детей в школе перспективному 12 дневному меню | ст.17 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п.6.19. СанПиН 2.4.4.2409-08 | 24.04.2017 г. и постоянно | выполнено |
| 11 | Отбор суточных проб проводить в полном объеме, гарнил и салаты (закуски) оставлять не менее 100 грамм | ст.17 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.14.11 приложение 11. СанПиН 2.4.4.2409-08 | 24.04.2017 г. и постоянно | выполнено |
| 12 | На пищеблоке установить моечные ванные для мытья столовой посуды и кухонного инвентаря | ст.28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.4.1,5.4 и п. 5.8 . СанПиН 2.4.4.2409-08 | 20.08.2017 г. | выполнено |
| 13 | Суточные пробы отбирать в полном объеме | ст.17 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.14.11 СанПиН 2.4.4.2409-08 | 24.04.2017 г. и постоянно | выполнено |
| 14 | Для сбора пищевых отходов использовать емкости с крышками | ст.17 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.9.13 СанПиН 2.3.6.1079-01 | 24.04.2017 г. и постоянно | Выполнено |
| 15 | В кабинетах начальных классов, русского языка и географии установить оконные рамы | Ст 28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п.6.8 СанПин 2.4.2.2821-10 | 20.08.2018 | выполнено |
| 16 | Установить умывальные раковины в помещениях начальных классов, кабинете физики и химии, мастерских, кабинете домоводства с учетом росто-возрастных особенностей подводкой водоснабжения и канализации | Ст 28 ФЗ от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ и п.4.27 СанПин 2.4.2.2821-10 | 20.08.2018 | Не выполнено, срок не истек |
| 17 | Предусмотреть размещение туалетов для мальчиков и девочек , оборудованные кабинами и дверями непосредственно в здании школы | Ст 28 ФЗ от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ и п.4.25 СанПин 2.4.2.2821-10 | 20.08.2018 | Не выполнено, срок не истек |
| 18 | Обеспечить кабинеты особенностей начальных классов, биологии и химии подводкой водоснабжения и канализации | Ст 28 ФЗ от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ и п.6.8 СанПин 2.4.2.2821-10 | 20.08.2018 | Не выполнено, срок не истек |

Директор школы:                                         Т.Н.Попкова